## R06版
１１９ 一酸化炭素（CO）濃度の測定結果
（１）環境基準との比較(自排茨島局) |  |  | （２）年平均値の推移
|  | 令和５年度 |  | 各年度間 単位：ppm
項目 |  | 自排茨島 | 年度 | 自排茨島
有 効 測 定 日 数 | (日) | 341 | 平成26年度 | 0.3
測 定 時 間 | (時間) | 8123 | 27 | 0.3
８ 時 間 値 が ２０ ppm を |  |  | 28 | 0.3
超えた回数 | (回) | 0 | 29 | 0.3
その割合 | (％) | 0 | 30 | 0.3
１ 日 平均値 が １０ppm を |  |  | 令和元年度 | 0.2
超えた回数 | (回) | 0 | ２ | 0.2
その割合 | (％) | 0 | ３ | 0.2
１ 時 間 値 の 最 高 値 | (ppm) | 0.9 | ４ | 0.2
１ 日 平均値 の２％除外値 | (ppm) | 0.4 | ５ | 0.2
環境基準の長期的評価による１日 | (日) | 0
平均値が１０ppmを超えた日数
資料 秋田市環境保全課
注）１ 非分散型赤外線吸収法による測定。
２ 環境基準：１時間値の１日平均値が10ppmであり、かつ１時間値の８時間平均値が20ppm以下であること。
３ 自排茨島局は、自動車排出ガス測定局である。