様式第２号（第７条関係）

誓 約 書 秋田市住宅用木質バイオマスストーブ導入補助金の交付申請に当たり、次に 掲げる事項について遵守し、又は履行することを誓約いたします。 １ 設置する補助対象機器については、定期的に掃除を行う等、適正 に管理するとともに、効率的に運用します。 ２ 使用に当たり、木質ペレットおよび薪の燃焼による煙等の発生について、近隣住宅等の迷惑とならないよう配慮し、近隣住民等から苦情等があった場合は、速やかにその解決に向けた措置を講じる等、誠実に対応します。 ３ 火災予防上十分な安全を確保します。 ４ 家庭ごみ等の廃棄物および健康を害するおそれのあるものは、一 切これを燃やしません。 ５ 木質バイオマスストーブ環境ガイドブック（発行：環境省水・大 気環境局）の各項目（別紙のとおり）を遵守します。 年 月 日 （宛先）秋田市長 住 所 氏 名

別紙

木質バイオマスストーブ設置に関するチェックリスト

申請者氏名：

| チェック内容（確認した□に印を記入してください） | 確認 |
| --- | --- |
| １ ストーブの位置、構造 |  |
| (1) 不燃材料で作った焚き殻受けが設置されている。 | □ |
| (2) 隔離距離が確保されている。 ア 燃料が木質ペレットのみの機種（上方100cm以上、側方60cm以上、前方60cm以上、後方60cm以上） イ 燃料が木質ペレットおよび薪の機種（上方150cm以上、側方100cm以上、前方150cm以上、後方100cm以上） ※"ア"か"イ"の該当する機種に、○（マル）をすること。 | □ |
| (3) 可燃物が落下し、接触する位置に設けないこと。 | □ |
| (4) 避難の支障になる位置に設置しないこと。 | □ |
| (5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、有効な換気を行うことができる位置に設置すること。 | □ |
| (6) 火災発生のおそれのある部分は、不燃材を使用すること。 | □ |
| (7) 地震等により転倒し、又は破損しない構造とすること。 | □ |
| (8) 焚き口から火の粉が飛散しない構造とすること。 | □ |
| ２ 煙突の位置、構造 |  |
| (1) 必要に応じて支わく、支線、腕金具等で固定すること。 | □ |
| (2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、燃焼排気が漏れない構造とすること。 | □ |
| (3) 容易に清掃ができる構造とすること。 | □ |
| （4) 火の粉を飛散するおそれのある設備に附属するものは、火の粉の飛散を防止するための装置を設けること。 | □ |
| (5) 建築基準法施行令第115条第１項第１号から第３号までおよび第２項の規定を遵守すること。 | □ |