様式第16号

一栓工事報告書

（宛先）秋田市上下水道事業管理者

年    月    日に一栓工事を行い、現地のメーターの設置状況は次のとおりですので報告します。

指定工事業者

主任技術者

| 受付番号 | － |  |  |  | 申込者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 秋田市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取付日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置 メーター | 口径 |  | 番号 |  |  |  | 名称 | 金 門 愛 知 リコー 東 洋 東 光 明 治 日 国 阪 神 |  |
| 検査項目及び検査内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査結果 |
| メーター | 逆付けがなく水平に設置されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | メーター検針・取替、止水栓の操作に支障はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | メーターに異物が混入していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全ての給水用具が、メーターを経由しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吐水量 | 給水栓の吐水量は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水栓圧 | AM・PM 時 分 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質確認 | 残留塩素濃度 ｍｇ／Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承認表示 | 給水装置工事承認表示はされているか |  |  |  |  |  |  |  |  |

- メーターは、交付日に取り付けをし、工事終了後速やかに提出すること。

- メーターは、上流側を洗管後、向きを間違わないように設置すること。

- メーターは、工事用水のために交付したものであり、竣工後は速やかに検査を受けること。